概述	1

装载Gateway驱动	1

装载调光器驱动	3

装载继电器驱动	4

装载HVAC驱动	4

装载环境驱动	6

场景控制功能	6

刷新所有连接	7

# 概述

本驱动适用于SCHIDERON Transnet 在 Control4 Composer2.8 版本中安装。

完整的驱动包括4个文件：

- Transnet_232_SCHIDREON_Gateway.c4i

- 是所有实际控制功能的执行驱动

- Transnet_232_SCHIDREON_Dimmer.c4i

- 是关于调光器的功能部分的驱动，主要用于和C4的控制界面集成

- Transnet_232_SCHIDREON_HVAC.c4i

- 是关于空调的驱动，主要用于和C4的控制界面集成

- Transnet_232_SCHIDREON_Environment.c4i

- 是关于环境功能的驱动，没有对应的C4控制界面

- 安装的主要过程为：

- 装载Gateway驱动，设置设备通讯必要的参数

- 如果需要调光器，装载Dimmer驱动，和Gateway进行Connect，并设置必要的控制参数

- 如果需要空调，装载HVAC驱动，和Gateway进行Connect，并设置必要的控制参数

- 如果需要坚持环境参数，装载Environment驱动，和Gateway进行Connect，并设置必要的控制参数

- 如果需要继电器控制，装载C4自带的Relay驱动，和Gateway正确Connect

# 装载Gateway驱动

- 在C4 composer 中的Driver Manager中，按照标准的Driver加载方式，加载驱动文件Transnet_232_SCHIDREON_Gateway.c4i

- 2. 连接串口

- Gateway驱动需要占用一个串口，下图表示了串口1被使用：

- 3. 设置参数。

- 加载后的驱动Lua控制台如图

- 说明：

- Debug Level,Debug Mode，Dump Data都是调试使用的，用于控制Lua输出的详细信息。选择需要的值即可。

- 轮询控制

  - Polling Delay Seconds 用于控制驱动的轮询任务启动时间。单位为秒。 例如设置5，表示驱动在初始化完成后5秒，开始启动轮询任务。 这个主要用于控制多个轮询任务的交错进行。避免多个驱动同时启动轮询任务而导致通讯端口繁忙。

  - Polling Period Seconds 用于控制轮询任务周期，单位是秒。

- 设备通讯参数

- 根据厂家通讯协议，需要设置To Address和 Source Address。

装载调光器驱动

- 按照标准的方式加载驱动文件 Transnet_232_SCHIDREON_Dimmer.c4i

- 和Gateway Connect

- 如果先加载Gateway，再加载Dimmer，并且只有一个Gateway，调光器的驱动会自动和Gateway的驱动Connect。 否则需要手工Connect，如下图所示：

- 设置Channel Index参数

- 根据厂家的协议说明，调光器需要设置正确的Channel Index参数。

- 这个参数需要根据实际的端口连接来设置，请根据实际的连接情况，给对应的Dimmer驱动设置Channel Index。

- 加载驱动后的Lua界面如下所示：

- 说明：Debug的两个参数是调试用的，默认关闭即可。下面三个参数用于从Lua界面直接控制调光器。

- 直接控制调光器

- 根据厂家手册，单个调光器可以具备以下功能：

- 上面Display Globals是调试命令，可以忽略。 其他命令的详细介绍请参考厂家手册

装载继电器驱动

- 从C4自带的驱动器中，选择Relay，或者Single Relay

- 将其与Transnet Gateway Connect.

- 下图示例了两个Relay的连接，最多可以连接8个Relay

装载HVAC驱动

- 1. 按照标准方式加载驱动文件Transnet_232_SCHIDREON_HVAC.c4i

2. 将其与Gateway Connect

- 设置参数

- 加载驱动后的Lua界面如图

- 需要设置的是Device Index 和 Modbus Device这两个参数。

- Device Index用于设定HVAC驱动和Gateway连接时的识别号，只要同一个Gateway上连接的HVAC设备不重复即可。

- Modbus Device 参数需要根据实际的HVAC设备设置。

装载环境驱动

- 按照标准方式加载驱动文件 Transnet_232_SCHIDREON_Environment.c4i

- 将其与Gateway 连接

- 设置参数

- Device Index参数用于识别和Gateway的连接，只要一个Gateway上连接的Environment驱动不重复即可

- Modebus Device Address需要根据实际的设备来设置。

场景控制功能

- 场景控制功能在Gateway的驱动中。

- 场景控制功能相关的参数为SceneNumber和AreaNumber，请参考厂家手册获得详细介绍。下图是场景相关的参数设置界面：

- 下图是场景控制相关的Actions：

刷新所有连接

- 正常情况下，Controler上电启动会自动刷新所有Transnet Gateway的连接。 在开始安装或者调试的过程中，有可能更新驱动或者其它原因导致连接数据丢失。此时HC800不会有事件上报，因此也无法自动刷新，所以需要手动刷新Gateway的连接。

- 在Gateway的Lua Actions里有这个命令

- 点击它就会刷新所有的连接。

- 点击后Lua 输出界面会看到一些加载连接信息的输出。

- 也可以点下面的 “Show Devices Status”来看现在已经连接的设备有哪些。